## A01
modul | kanal | tipe | signal | koment
A01 | 0 | DI.0 | 3ШВП1.3-SF1 | Состояние "Включен"
A01 | 1 | DI.1 | 3ШВП1.3-GP1 | Состояние "Норма"
A01 | 2 | DI.2 | 3ШВП1.3-GP2 | Состояние "Норма"
A01 | 3 | DI.3 | 3ШВП1.3-UPS1.1 | Состояние "Питание от внешнего источника"
A01 | 4 | DI.4 | 3ШВП1.3-UPS1.2 | Состояние "Батареи готовы к использованию"
A01 | 5 | DI.5 | 3ШВП1.3-UPS1.3 | Состояние "Заряд батарей > 85%"
A01 | 6 | DI.6 | 3ШВП1.3-SEL1 | Состояние "Норма"
A01 | 7 | DI.7 | 3ШВП1.3-SQ1 | Состояние "Открыт"
A01 | 8 | DI.8 | 3ШВП1.3-PSL1 | Давление "Норма"
A01 | 9 | DI.9 | 3ШВП1.3-SA2.1 | Выбор режима управления "Мест."
A01 | 10 | DI.10 | 3ШВП1.3-SA2.2 | Выбор режима управления "Дист."
A01 | 11 | DI.11 | 3ШВП1.3-SA1.1 | Выбор режима управления "Мест."
A01 | 12 | DI.12 | 3ШВП1.3-SA1.2 | Выбор режима управления "Дист."
A01 | 13 | DI.13 | 3XV1.3.6-3.3 | Состояние "Открыт"
A01 | 14 | DI.14 | 3XV1.3.6-3.4 | Состояние "Закрыт"
A01 | 15 | DI.15 | 3FS1.3.6-3 | Проток блок-контакт 1

## A02
modul | kanal | tipe | signal | koment
A02 | 0 | DI.0 | 3ШВП1.3
A02 | 1 | DI.1 | 3ШВП1.3
A02 | 2 | DI.2 | 3ШВП1.3
A02 | 3 | DI.3 | 3ШВП1.3
A02 | 4 | DI.4 | 3XV1.3.6-1.3 | Состояние "Открыт"
A02 | 5 | DI.5 | 3XV1.3.6-1.4 | Состояние "Закрыт"
A02 | 6 | DI.6 | 3XV1.3.6-4.3 | Состояние "Открыт"
A02 | 7 | DI.7 | 3XV1.3.6-4.4 | Состояние "Закрыт"
A02 | 8 | DI.8 | 3XV1.3.6-6.3 | Состояние "Открыт"
A02 | 9 | DI.9 | 3XV1.3.6-6.4 | Состояние "Закрыт"
A02 | 10 | DI.10 | 3XV1.3.6-7.3 | Состояние "Открыт"
A02 | 11 | DI.11 | 3XV1.3.6-7.4 | Состояние "Закрыт"
A02 | 12 | DI.12 | 3ШВП1.3
A02 | 13 | DI.13 | 3ШВП1.3
A02 | 14 | DI.14 | 3ШВП1.3
A02 | 15 | DI.15 | 3ШВП1.3

## A03
modul | kanal | tipe | signal | koment
A03 | 0 | DI.0 | 3XV1.3.5-1.3 | Состояние "Открыт"
A03 | 1 | DI.1 | 3XV1.3.5-1.4 | Состояние "Закрыт"
A03 | 2 | DI.2 | 3XV1.3.5-4.3 | Состояние "Открыт"
A03 | 3 | DI.3 | 3XV1.3.5-4.4 | Состояние "Закрыт"
A03 | 4 | DI.4 | 3XV1.3.5-6.3 | Состояние "Открыт"
A03 | 5 | DI.5 | 3XV1.3.5-6.4 | Состояние "Закрыт"
A03 | 6 | DI.6 | 3XV1.3.5-7.3 | Состояние "Открыт"
A03 | 7 | DI.7 | 3XV1.3.5-7.4 | Состояние "Закрыт"
A03 | 8 | DI.8 | 3ШВП1.3
A03 | 9 | DI.9 | 3ШВП1.3
A03 | 10 | DI.10 | 3XV1.3.5-3.3 | Состояние "Открыт"
A03 | 11 | DI.11 | 3XV1.3.5-3.4 | Состояние "Закрыт"
A03 | 12 | DI.12 | 3FS1.3.5-3 | Проток блок-контакт 1
A03 | 13 | DI.13 | 3ШВП1.3
A03 | 14 | DI.14 | 3ШВП1.3
A03 | 15 | DI.15 | 3ШВП1.3

## A04
modul | kanal | tipe | signal | koment
A04 | 0 | DQ.0 | 3XV1.3.6-1.1 | Управление "Открыть"
A04 | 1 | DQ.1 | 3XV1.3.6-1.2 | Управление "Закрыть"
A04 | 2 | DQ.2 | 3XV1.3.6-4.1 | Управление "Открыть"
A04 | 3 | DQ.3 | 3XV1.3.6-4.2 | Управление "Закрыть"
A04 | 4 | DQ.4 | 3XV1.3.6-6.1 | Управление "Открыть"
A04 | 5 | DQ.5 | 3XV1.3.6-6.2 | Управление "Закрыть"
A04 | 6 | DQ.6 | 3XV1.3.6-7.1 | Управление "Открыть"
A04 | 7 | DQ.7 | 3XV1.3.6-7.2 | Управление "Закрыть"
A04 | 8 | DQ.8 | 3XV1.3.6-3.1 | Управление "Открыть"
A04 | 9 | DQ.9 | 3XV1.3.6-3.2 | Управление "Закрыть"
A04 | 10 | DQ.10 | 3ШВП1.3
A04 | 11 | DQ.11 | 3ШВП1.3
A04 | 12 | DQ.12 | 3ШВП1.3
A04 | 13 | DQ.13 | 3ШВП1.3
A04 | 14 | DQ.14 | 3ШВП1.3
A04 | 15 | DQ.15 | 3ШВП1.3

## A05
modul | kanal | tipe | signal | koment
A05 | 0 | DQ.0 | 3XV1.3.5-1.1 | Управление "Открыть"
A05 | 1 | DQ.1 | 3XV1.3.5-1.2 | Управление "Закрыть"
A05 | 2 | DQ.2 | 3XV1.3.5-4.1 | Управление "Открыть"
A05 | 3 | DQ.3 | 3XV1.3.5-4.2 | Управление "Закрыть"
A05 | 4 | DQ.4 | 3XV1.3.5-6.1 | Управление "Открыть"
A05 | 5 | DQ.5 | 3XV1.3.5-6.2 | Управление "Закрыть"
A05 | 6 | DQ.6 | 3XV1.3.5-7.1 | Управление "Открыть"
A05 | 7 | DQ.7 | 3XV1.3.5-7.2 | Управление "Закрыть"
A05 | 8 | DQ.8 | 3XV1.3.5-3.1 | Управление "Открыть"
A05 | 9 | DQ.9 | 3XV1.3.5-3.2 | Управление "Закрыть"
A05 | 10 | DQ.10 | 3ШВП1.3
A05 | 11 | DQ.11 | 3ШВП1.3
A05 | 12 | DQ.12 | 3ШВП1.3
A05 | 13 | DQ.13 | 3ШВП1.3
A05 | 14 | DQ.14 | 3ШВП1.3
A05 | 15 | DQ.15 | 3ШВП1.3

## A06
modul | kanal | tipe | signal | koment
A06 | 0 | AI0 | 3ШВП1.3
A06 | 0 | M | 3ШВП1.3
A06 | 1 | AI1 | 3ШВП1.3
A06 | 1 | M | 3ШВП1.3
A06 | 2 | AI2 | 3ШВП1.3
A06 | 2 | M | 3ШВП1.3
A06 | 3 | AI3 | 3ШВП1.3
A06 | 3 | M | 3ШВП1.3
A06 | 4 | UV4 | 3PT1.3.5-3 | Давление
A06 | 4 | AI4 | 3PT1.3.5-3 | Давление
A06 | 5 | UV5 | 3PT1.3.5-2 | Давление
A06 | 5 | AI5 | 3PT1.3.5-2 | Давление
A06 | 6 | UV6 | 3PT1.3.6-3 | Давление
A06 | 6 | AI6 | 3PT1.3.6-3 | Давление
A06 | 7 | UV7 | 3PT1.3.6-2 | Давление
A06 | 7 | AI7 | 3PT1.3.6-2 | Давление

## A07
modul | kanal | tipe | signal | koment
A07 | 0 | UV0 | 3ШВП1.3
A07 | 0 | AI0 | 3ШВП1.3
A07 | 1 | UV1 | 3ШВП1.3
A07 | 1 | AI1 | 3ШВП1.3
A07 | 2 | UV2 | 3ШВП1.3
A07 | 2 | AI2 | 3ШВП1.3
A07 | 3 | UV3 | 3ШВП1.3
A07 | 3 | AI3 | 3ШВП1.3

## TAGNAME
modul | kanal | tipe | signal | koment
TAGNAME | ADDR | TERMDESC | DESCA | DESCC